## Slide 1: Cahier de recette
Action | Résultat attendu | Résultat
Télécommande IR | Commander climatiseur | Ok
Esp 32 | Communication wifi | Ok
Capteur de température | Relever la température de la salle | Ok
Smartphone | Création d’interface | En cours
Lora | Création réseaux wifi | En cours
Git | Envoyer l’avancement du projet | Ok

## Slide 2: Télécommande IR
model | Tache a realisée | 
Télécommandes universelles programmables | Verifier les fonctionnalitées | 

## Slide 3: Esp 32
model | Tache à realiser
Esp 32 | Mettre les codes et la librairie IR: IR_Send,IR_Remoter

## Slide 4: Capteur de température
model | Tache à réaliser
La Crosse Technology TX29DTH Capteur de température et d'hygrométrie avec écran 868Mhz | Aucune tache à réaliser

## Slide 5: smartphone
model | Tache à réaliser
N’importe quel model | Connecter a la wifi , utiliser l’ihm